## MCCB
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2024)
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha |  |  |  | Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 830000 | ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1250000
ABN62c | 60A | 30 | 920000 | ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1530000
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 1090000 | ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2880000
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 2010000 | ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 6880000
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 4900000 | ABN804c | 500-630A | 45 | 12880000
ABS32c | 5-10-15-20-30A | 25 | 790000 | ABN804c | 700-800A | 45 | 15100000
ABS52c | 15-20-30-40-50A | 35 | 880000 | ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1300000
ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1450000 | ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1970000
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 2250000 | ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 3270000
BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 96000 | ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 7900000
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 138000 | ABS804c | 500-630A | 75 | 16600000
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha |  |  |  | ABS804c | 700-800A | 75 | 18800000
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | ABS1004b | 1000A | 65 | 32200000
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 950000 | ABS1204b | 1200A | 65 | 35200000
ABN63c | 60A | 18 | 1090000 | TS1000N 4P | 1000A | 50 | 52000000
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1260000 | TS1250N 4P | 1250A | 50 | 55000000
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 2400000 | TS1600N 4P | 1600A | 50 | 66000000
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 5980000 | TS1000H 4P | 1000A | 70 | 56000000
ABN803c | 500-630A | 45 | 11450000 | TS1250H 4P | 1250A | 70 | 64000000
ABN803c | 700-800A | 45 | 13000000 | TS1600H 4P | 1600A | 70 | 80000000
ABS33c | 5-10-20-30A | 14 | 930000 | Cầu dao điện ELCB 2 pha loại chống rò điện
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1040000 | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1700000 | 32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 380000
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2780000 | 32GRhS | 15-20-30A | 2.5 | 380000
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 6400000 | 32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 380000
ABS803c | 500-630A | 75 | 13400000 | EBS52Fb | 40-50A | 5 | 640000
ABS803c | 700-800A | 75 | 14400000 | EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 1150000
ABS1003b | 1000A | 65 | 28000000 | EBN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 1520000
ABS1203b | 1200A | 65 | 30000000 | EBN102c | 60-75-100A | 35 | 2080000
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 43000000 | Cầu dao điện ELCB 3 pha loại khối chống rò điện
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 45000000 | EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1900000
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 54000000 | EBN103c | 60,75,100A | 18 | 2500000
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 45000000 | EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 5500000
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 48000000 | EBN403c | 250,300,350,400A | 37 | 9900000
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 57000000 | EBN803c | 500,630A | 37 | 18800000
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 63000000 | EBN803c | 800A | 37 | 24000000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT
MCCB 3 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7-0.85-1.0) x ln max |  |  |  | Cầu dao điện ELCB 4 cực loại khối chống rò điện
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
ABS103c FMU | 20,25,32,40,50,63,80,100,125A | 37 | 2090000 | EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75, 100A | 18 | 3400000
ABS203c FMU | 100,125,160,200,250A | 37 | 3200000 | EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75, 100, 125A | 37 | 3940000
MCCB 4 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7,0.85,1.0)xln max |  |  |  | EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 7900000
ABS104c FMU | 20,25,32,40,50,63,80,100,125A | 37 | 2450000 | EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 13900000
ABS204c FMU | 100,125,160,200,250A | 37 | 4000000
PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB) |  |  |  | PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB)
Cuộn đóng ngắt | SHT for ABN100c~ABH250c |  | 770000 |  | DH100-S for ABN103c |  | 560000
Shunt Trip | SHT for ABN403c~803c |  | 930000 | Tay xoay | DH125-S for ABS125c |  | 580000
(SHT) | SHT for ABS1003b~1204b |  | 1600000 | Handle | DH250-S for ABH250c |  | 590000
| SHT for TS1000~1600 |  | 1320000 | (DH loại gắn trực tiếp) | N~70S for ABN403c |  | 1200000
Cuộn bảo vệ thấp áp | UVT for ABN100c~ABH250c |  | 960000 |  | N~80S for ABN803c |  | 1200000
Under Vol. Trip | UVT for ABN403c~803c |  | 1150000 |  | EH100-S for ABN103c |  | 830000
(UVT) | UVT for ABS1003b~1204b |  | 1500000 | (EH loại gắn ngoài) | EH125-S for ABS125c |  | 830000
| UVT for TS1000~1600 |  | 1600000 |  | EH250-S for ABN250c |  | 860000
Tiếp điểm phụ | AX for ABN100c~ABH250c |  | 300000 |  | E-70U for ABN403c |  | 1850000
Auxiliary switch | AX for ABN403c~803c |  | 450000 |  | E-80U for ABN803c |  | 2100000
(AX) | AX for ABS1003b~1204b |  | 480000 |  | MOP M1 for ABN52c~104c |  | 5200000
| AX for TS1000~1600 |  | 396000 | Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB | MOP M2 for ABS/H103c~104c |  | 5700000
Tiếp điểm cảnh báo | AL for ABN100c~ABH250c |  | 300000 |  | MOP M3 for ABN/S/H202c~204c |  | 7100000
Alarm switch | AL for ABN403c~803c |  | 450000 | Motor operator | MOP M4 for ABN/S/H402c~404c |  | 8700000
(AL) | AL for ABS1003b~1204b |  | 480000 | (MOP) | MOP M5 for ABN/S/H802c~804c |  | 10400000
| AL for TS1000~1600 |  | 396000 |  | MOP M6 for ABS1003b~1204b |  | 12500000
AL và AX | AL/AX for ABN100c~ABH250c |  | 640000 |  | MI-13S for ABN53~103c |  | 820000
| IB-13 for ABN52~103c |  | 9000 | Khóa liên động | MI-23S for ABS103c |  | 840000
Tấm chắn pha: | IB-23 for ABS103c~ABN/S203c |  | 18000 | (Mechanical interlock) | MI-33S for ABN/S203c |  | 860000
Insulation barrier | B-43B for ABN/S403c |  | 32000 |  | MI-43S for ABN/S403c |  | 1200000
| Barrier insulation for ABS803c/TS630 |  | 35000 |  | MI-83S for ABN/S803c |  | 1400000
| Barrier insulation for ABS1200b |  | 38000 | Thanh cái | Busbar for ABN/S803c |  | 2500000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## MCB, RCCB
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2024)
Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) |  |  |  | Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
BKJ63N 1P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 96000 | RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4.5 | 490000
BKJ63N 1P | 40-50-63A | 6KA | 102000 | RKC 1P+N | 6-10-16-20-25A | 6 | 900000
BKJ63N 2P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 212000 | RKC 1P+N | 32A | 4.5 | 900000
BKJ63N 2P | 40-50-63A | 6KA | 218000 | RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 1050000
BKJ63N 3P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 338000
BKJ63N 3P | 40-50-63A | 6KA | 344000 | Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn thanh ray)
BKJ63N 4P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 490000 | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
BKJ63N 4P | 40-50-63A | 6KA | 560000 | RKN 1P+N | 25-32-40A | 6KA | 740000
BKN-b 1P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 138000 | RKN 1P+N | 63A | 6KA | 760000
BKN-b 1P | 40-50-63A | 10KA | 160000 | RKN 3P+N | 25-32-40A | 6KA | 1050000
BKN-b 2P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 300000 | RKN 3P+N | 63A | 6KA | 1150000
BKN-b 2P | 40-50-63A | 10KA | 338000 | RKN-b 1P+N | 25-32-40A | 10KA | 910000
BKN-b 3P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 480000 | RKN-b 1P+N | 63A | 10KA | 980000
BKN-b 3P | 40-50-63A | 10KA | 580000 | RKN-b 1P+N | 80~100A | 10KA | 1150000
BKN-b 4P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 710000 | RKN-b 3P+N | 25-32-40A | 10KA | 1300000
BKN-b 4P | 40-50-63A | 10KA | 830000 | RKN-b 3P+N | 63A | 10KA | 1500000
BKH 1P | 80-100A | 10KA | 270000 | RKN-b 3P+N | 80~100A | 10KA | 1750000
BKH 1P | 125A | 10KA | 500000
BKH 2P | 80-100A | 10KA | 574000 | Thiết bị chống sét (Surge Protective Device)
BKH 2P | 125A | 10KA | 650000 | Tên hàng | Uc [V] L/N-PE | Icu(KA) | Giá bán
BKH 3P | 80-100A | 10KA | 910000 | BK05S-T3 2P | 385V | 10KV | 1450000
BKH 3P | 125A | 10KA | 1010000 | BK05S-T3 4P | 385V | 10KV | 2850000
BKH 4P | 80-100A | 10KA | 1180000 | BK10S-T2 2P | 385V | 20KA | 1600000
BKH 4P | 125A | 10KA | 1550000 | BK10S-T2 3P | 385V | 20KA | 1850000
|  |  |  | BK10S-T2 4P | 385V | 20KA | 3200000
Thiết bị chống sét (Surge Protective Device) |  |  |  | BK20S-T2 2P | 385V | 40KA | 1800000
Tên hàng | Rated voltage-KV-KA | Pole | Giá bán | BK20S-T2 3P | 385V | 40KA | 2100000
SPL2-80S | 220VAC-3.0KV-80KA | 2W+G | 8300000 | BK20S-T2 4P | 385V | 40KA | 4400000
SPY2-40S | 380/220VAC-2.5KV-40KA | 4W+G | 8300000 | BK30S-T2 2P | 385V | 60KA | 2100000
SPY2-80S | 380/220VAC-3.0KV-80KA | 4W+G | 11500000 | BK30S-T2 3P | 385V | 60KA | 2600000
SPY1-120S | 380/220VAC-2.0KV-120KA | 4W+G | 14100000 | BK30S-T2 4P | 385V | 60KA | 4700000
SPY1-160S | 380/220VAC-2.0KV-160KA | 4W+G | 19100000 | BK40S-T2 1P | 385V | 80KA | 1900000
SPY1-200S | 380/220-2.0KV-200KA | 4W+G | 19800000 | BK40S-T2 2P | 385V | 80KA | 2300000
SPT2-40S | 220VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 9000000 | BK40S-T2 3P | 385V | 80KA | 3700000
SPT2-40S | 380VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 9000000 | BK40S-T2 4P | 385V | 80KA | 5600000
SPT2-80S | 380VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 12900000
SPT1-120S | 380VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 14700000 | PHỤ KIỆN MCB
SPT1-160S | 380VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 18700000 | Tên hàng |  |  | Giá bán
SPT2-80S | 440VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 12900000 | Auxiliary switch: AX for BKN-b/ BKJ63N |  |  | 250000
SPT1-120S | 440VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 14700000 | Alarm switch: AL for BKN-b/ BKJ63N |  |  | 250000
SPT1-160S | 440VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 18700000 | Shunt for BKN-b/ BKJ63N |  |  | 440000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## Contactor & Rơle
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2024)
KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil |  |  | RƠ LE NHIỆT
Tên hàng | In (A) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Giá bán
MC-6a (1) | 6A (1a) | 340000 | MT-12 (1) | 0.63~18A | 390000
MC-9a (1) | 9A (1a) | 360000 | MT-32 (2) | 0.63~19A | 430000
MC-12a (1) | 12A (1a) | 380000 | MT-32 (2) | 21.5~40A | 430000
MC-18a (1) | 18A (1a) | 570000 | MT-63 (3) | 34-50, 45-65A | 830000
MC-9b (2) | 9A (1a1b) | 380000 | MT-95 (4) | 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A | 1400000
MC-12b (2) | 12A (1a1b) | 430000 | MT-150 (5) | 80-105A, 95-130A,110-150A | 2050000
MC-18b (2) | 18A (1a1b) | 610000 | MT-225 (6) | 85-125,100-160,120-185,160-240A | 3350000
MC-22b (2) | 22A (1a1b) | 750000 | MT-400 (7) | 200-330A và 260-400A | 4800000
MC-32a (2) | 32A (2a2b) | 1080000 | MT-800 (8) | 400-630A và 520-800A | 8900000
MC-40a (2) | 40A (2a2b) | 1290000 | RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays
MC-50a (3) | 50A (2a2b) | 1700000 | GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 950000
MC-65a (3) | 65A (2a2b) | 1900000 | GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 1450000
MC-75a (4) | 75A (2a2b) | 2150000 | GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 1050000
MC-85a (4) | 85A (2a2b) | 2600000 | GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 1550000
MC-100a (4) | 100A (2a2b) | 3380000 | GMP60-T (1c) | 0.5~6A, 3~30A, 5~60A | 900000
MC-130a (5) | 130A (2a2b) | 4100000 | (1) MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại
MC-150a (5) | 150A (2a2b) | 5250000 | từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
MC-185a (6) | 185A (2a2b) | 6500000 | 7-10A; 9-13A; 12-18A;
MC-225a (6) | 225A (2a2b) | 7800000 | (2) MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:
MC-265a (7) | 265A (2a2b) | 10500000 | 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
MC-330a (7) | 330A (2a2b) | 11500000 | 16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A;
MC-400a (7) | 400A (2a2b) | 13400000 | (3) MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a
MC-500a (8) | 500A (2a2b) | 26300000 | (4) MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a
MC-630a (8) | 630A (2a2b) | 27500000 | (5) MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a
MC-800a (8) | 800A (2a2b) | 35400000 | (6) MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a
(7) MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a
CONTACTOR RELAYS |  |  | (8) MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles AC | 520000 | * GMP22 dùng cho MC-9b~22b, GMP40 dùng cho MC32a-40a
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles AC | 620000 | CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles AC | 700000 | Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b |  | 210000
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles DC | 580000 | Coil for MC32a, 40a |  | 210000
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles DC | 680000 | Coil for MC-50a, 65a |  | 250000
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles DC | 790000 | Coil for MC-75a, 85a, 100a |  | 320000
|  |  | Coil for MC-130a, 150a |  | 1650000
TIẾP ĐIỂM PHỤ |  |  | Coil for MC-185a, 225a |  | 2350000
UA-1 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 110000 | Coil for MC-330a, 400a |  | 3950000
UA-2 (bên trên) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 110000 | Coil for MC-630a, 800a |  | 5550000
UA-4 (bên trên) | 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a | 180000
AU-100 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a | 230000 | TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR)
|  |  | AC-9 | MC-6a~40a | 420000
KHÓA LIÊN ĐỘNG |  |  | AC-50 | MC-50a~65a | 550000
UR-2 | MC-6a~150a | 230000 | AC-75 | MC-75a~100a | 550000
AR-180 | MC-185a~400a | 800000 | HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser)
AR-600 | MC-500a~800a | 11800000 | MW-9bB~22bB | Steel dùng cho MC-6a~22b | 750000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## ACB
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2024)
Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) |  |  |  | ACB METASOL 3 Pha loại cố định - chưa có Motor, SHT, CC và UVT
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
AN-06D3-06H AG6/AH6 | 630A | 65 | 46500000 | AN-06D3-06H NG5/NH5 without ACC | 630A | 65 | 33000000
AN-08D3-08H AG6/AH6 | 800A | 65 | 51500000 | AN-08D3-08H NG5/NH5 without ACC | 800A | 65 | 38000000
AN-10D3-10H AG6/AH6 | 1000A | 65 | 52900000 | AN-10D3-10H NG5/NH5 without ACC | 1000A | 65 | 39300000
AN-13D3-13H AG6/AH6 | 1250A | 65 | 54300000 | AN-13D3-13H NG5/NH5 without ACC | 1250A | 65 | 41000000
AN-16D3-16H AG6/AH6 | 1600A | 65 | 59000000 | AN-16D3-16H NG5/NH5 without ACC | 1600A | 65 | 46000000
AS-20E3-20H AG6/AH6 | 2000A | 85 | 79000000 | AS-20E3-20H NG5/NH5 without ACC | 2000A | 85 | 66000000
AS-25E3-25H AG6/AH6 | 2500A | 85 | 110000000 | AS-25E3-25H NG5/NH5 without ACC | 2500A | 85 | 97000000
AS-32E3-32H AG6/AH6 | 3200A | 85 | 125000000 | AS-32E3-32H NG5/NH5 without ACC | 3200A | 85 | 113000000
AS-40E3-40V AG6/AH6 | 4000A | 85 | 214000000 | AS-40E3-40V NG5/NH5 without ACC | 4000A | 85 | 199000000
AS-40F3-40H AG6/AH6 | 4000A | 100 | 220000000 | AS-40F3-40H NG5/NH5 without ACC | 4000A | 100 | 205000000
AS-50F3-50H AG6/AH6 | 5000A | 100 | 225000000 | AS-50F3-50H NG5/NH5 without ACC | 5000A | 100 | 209720000
AS-63G3-63H AG6/AH6 | 6300A | 120 | 375000000 | AS-63G3-63H NG5/NH5 without ACC | 6300A | 120 | 360000000
ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) |  |  |  | ACB METASOL 4 cực loại cố định - chưa có Motor, SHT, CC và UVT
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán
AN-06D4-06H AG6/AH6 | 630A | 65 | 52900000 | AN-06D4-06H NG5/NH5 without ACC | 630A | 65 | 39500000
AN-08D4-08H AG6/AH6 | 800A | 65 | 58000000 | AN-08D4-08H NG5/NH5 without ACC | 800A | 65 | 44500000
AN-10D4-10H AG6/AH6 | 1000A | 65 | 60000000 | AN-10D4-10H NG5/NH5 without ACC | 1000A | 65 | 46000000
AN-13D4-13H AG6/AH6 | 1250A | 65 | 63000000 | AN-13D4-13H NG5/NH5 without ACC | 1250A | 65 | 49500000
AN-16D4-16H AG6/AH6 | 1600A | 65 | 69000000 | AN-16D4-16H NG5/NH5 without ACC | 1600A | 65 | 55000000
AS-20E4-20H AG6/AH6 | 2000A | 85 | 94000000 | AS-20E4-20H NG5/NH5 without ACC | 2000A | 85 | 80500000
AS-25E4-25H AG6/AH6 | 2500A | 85 | 130000000 | AS-25E4-25H NG5/NH5 without ACC | 2500A | 85 | 116000000
AS-32E4-32H AG6/AH6 | 3200A | 85 | 155000000 | AS-32E4-32H NG5/NH5 without ACC | 3200A | 85 | 140000000
AS-40E4-40V AG6/AH6 | 4000A | 85 | 260000000 | AS-40E4-40V NG5/NH5 without ACC | 4000A | 85 | 245000000
AS-40F4-40H AG6/AH6 | 4000A | 100 | 270000000 | AS-40F4-40H NG5/NH5 without ACC | 4000A | 100 | 260000000
AS-50F4-50H AG6/AH6 | 5000A | 100 | 280000000 | AS-50F4-50H NG5/NH5 without ACC | 5000A | 100 | 270000000
AS-63G4-63H AG6/AH6 | 6300A | 120 | 490000000 | AS-63G4-63H NG5/NH5 without ACC | 6300A | 120 | 470800000
PHỤ KIỆN ACB |  |  |  | PHỤ KIỆN ACB
Bộ bảo vệ thấp áp | UVT coil |  | 2200000 | Khóa liên động | 2-way (dùng cho 2 ACB) |  | 9600000
(UVT+UDC) | UDC: UVT Controller |  | 2400000 | (Mechanical Interlock) | 3-way (dùng cho 3 ACB) |  | 18000000
Shunt Coil (cuộn mở) | SHT for ACB |  | 1300000 | Tấm chắn pha | IB for ACB 630A~6300A |  | 480000
Cuộn đóng | Closing coil for ACB |  | 1600000 | Mô tơ nạp | Motor |  | 5900000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## Susol MCCB 3 & 4P
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2024)
MCCB loại High-End, Susol Series Icu từ 50KA-150KA, Ics=100% Icu
Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha |  |  |  | Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 4 Pha
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
FTU: loại không chỉnh dòng |  |  |  | FTU: Fixed thermal, fixed magnetic trip units
TD100N FTU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63, 80,100A | 50 | 2400000 | TD100N FTU100 4P | 16,20,25,32,40,50,63, 80,100A | 50 | 2800000
TD160N FTU160 3P | 125A | 50 | 2850000 | TD160N FTU160 4P | 125A | 50 | 3500000
TD160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3400000 | TD160N FTU160 4P | 160A | 50 | 4600000
TS100N FTU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2400000 | TS100N FTU100 4P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 3300000
TS160N FTU160 3P | 100, 125A | 50 | 3300000 | TS160N FTU160 4P | 100, 125A | 50 | 4550000
TS160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3700000 | TS160N FTU160 4P | 160A | 50 | 5200000
TS250N FTU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 4800000 | TS250N FTU250 4P | 125, 160, 200A | 50 | 6400000
TS250N FTU250 3P | 250A | 50 | 5700000 | TS250N FTU250 4P | 250A | 50 | 7600000
TS400N FTU400 3P | 300, 400A | 65 | 8200000 | TS400N FTU400 4P | 300, 400A | 65 | 10500000
TS630N FTU630 3P | 500, 630A | 65 | 11900000 | TS630N FTU630 4P | 500, 630A | 65 | 12800000
TS800N FTU800 3P | 800A | 65 | 14800000 | TS800N FTU800 4P | 800A | 65 | 19000000
FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 x ln |  |  |  | FMU: Adjustable thermal: 0.8~1 x ln, fixed magnetic
TD100N FMU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63, 80,100A | 50 | 2550000 | TD100N FMU100 4P | 16,20,25,32,40,50,63, 80,100A | 50 | 2950000
TD160N FMU160 3P | 125A | 50 | 3150000 | TD160N FMU160 4P | 125A | 50 | 4600000
TD160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3550000 | TD160N FMU160 4P | 160A | 50 | 5350000
TS100N FMU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2550000 | TS100N FMU100 4P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 3600000
TS160N FMU160 3P | 100, 125A | 50 | 3440000 | TS160N FMU160 4P | 100, 125A | 50 | 4650000
TS160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3880000 | TS160N FMU160 4P | 160A | 50 | 5400000
TS250N FMU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 5070000 | TS250N FMU250 4P | 125, 160, 200A | 50 | 6840000
TS250N FMU250 3P | 250A | 50 | 6000000 | TS250N FMU250 4P | 250A | 50 | 8000000
TS400N FMU400 3P | 300, 400A | 65 | 8900000 | TS400N FMU400 4P | 300, 400A | 65 | 11300000
TS630N FMU630 3P | 500, 630A | 65 | 13300000 | TS630N FMU630 4P | 500, 630A | 65 | 17000000
TS800N FMU800 3P | 800A | 65 | 16400000 | TS800N FMU800 4P | 800A | 65 | 21500000
ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ) |  |  |  | ETS: loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln
TS160N ATU160 3P | 125A | 50 | 3750000 | TS100N ETS23 3P | 80A | 50 | 4170000
TS160N ATU160 3P | 160A | 50 | 4100000 | TS160N ETS23 3P | 40, 80, 160A | 50 | 5160000
TS250N ATU250 3P | 200A | 50 | 5200000 | TS250N ETS23 3P | 250A | 50 | 7100000
TS250N ATU250 3P | 250A | 50 | 6400000 | TS400N ETS33 3P | 400A | 65 | 10850000
TS400N ATU400 3P | 400A | 65 | 9650000 | TS630N ETS33 3P | 630A | 65 | 16600000
TS630N ATU630 3P | 630A | 65 | 14000000 | TS800N ETS43 3P | 800A | 65 | 19000000
TS800N ATU800 3P | 800A | 65 | 18000000
PHỤ KIỆN MCCB Susol |  |  |  | Busbar (thanh cái)
Tên hàng |  |  | Giá bán | Spreader SP33a for TS400-TS630 |  |  | 1100000
Shunt release: SHT for TD/TS100->800 |  |  | 760000 | Spreader SP43 for TS800 |  |  | 2100000
Undervoltage release: UVT for TD/TS100->800 |  |  | 1200000 | Busbar for 3P TS1000/1250/1600N |  |  | 11000000
Auxiliary switch: AX for TD/TS100->800 |  |  | 370000 | Motor operator (mô tơ nạp)
Alarm switch: AL for TD/TS100->800 |  |  | 370000 | MOP1 for TD100, 160 |  |  | 5180000
Fault alarm switch: FAL for TD/TS100->800 |  |  | 370000 | MOP2 for TS100, 160, 250 |  |  | 7000000
Auxiliary switch: AX for TS1000~1600 |  |  | 396000 | MOP3 for TS400, 630 |  |  | 9500000
Alarm switch: AL for TS1000~1600 |  |  | 396000 | MOP4 for TS800 |  |  | 11300000
Direct Rotary Handle (tay xoay) |  |  |  | Extended Rotary Handle (tay xoay)
DH1 for TD100, 160 |  |  | 630000 | EH1 for TD100, 160 |  |  | 1100000
DH2 for TS250 |  |  | 680000 | EH2 for TS250 |  |  | 1120000
DH3 for TS400, 630 |  |  | 1250000 | EH3 for TS400, 630 |  |  | 2450000
DH4 for TS800 |  |  | 1750000 | EH4 for TS800 |  |  | 2460000
DH5-S TS1000~1600 |  |  | 5200000 | EH5-S TS1000~1600 |  |  | 6000000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## Contactor 4P, 3P DC, MMS, Gimac
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 15-04-2024)
Manual Motor Starter |  |  | Rơ le bảo vệ kỹ thuật số (Digital Protection Relay)
Tên hàng | In (A) | Giá bán | Tên hàng | Thông số |  | Giá bán
MMS-32S | 0.63A (0.4~0.63)A | 750000 | Đồng hồ điện đa năng kỹ thuật số (Digital Power MultiMeter )
MMS-32S | 1.0A (0.63~1.0)A | 750000 | GIMAC-1000 EX,M485,5A,50Hz,AC/DC100~240V |  |  | 9100000
MMS-32S | 1.6A (1.0~1.6)A | 750000 | Thiết bị điều khiển và đo lường đa năng kỹ thuật số
MMS-32S | 2.5A (1.6~2.5)A | 750000 | (Digital Integrated MultiMetering & Control Device)
MMS-32S | 4A (2.5~4)A | 750000 | GIMAC-115P NO,RS,M,5A,50Hz,AC/DC110V |  |  | 21400000
MMS-32S | 6A (4~6)A | 750000 | RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays
MMS-32S | 8A (5~8)A | 750000 | GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 950000
MMS-32S | 10A (6~10)A | 750000 | GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 1450000
MMS-32S | 13A (9~13)A | 780000 | GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 1050000
MMS-32S | 17A (11~17)A | 780000 | GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 1550000
MMS-32S | 22A (14~22)A | 780000 | GMP60-T (1c) | 0.5~6A, 3~30A, 5~60A |  | 900000
MMS-32S | 26A (18~26)A | 780000 | RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay
MMS-32S | 32A (22~32A) | 780000 | Tên hàng | In (A) |  | Giá bán
MMS-63S | 40A (28~40)A | 2000000 | DMP06i-SA 2a1b AC/DC85~260V | 0.5~6A |  | 5200000
MMS-63S | 50A (34~50)A | 2000000 | DMP06i-TZ 2a1b AC/DC85~260V | 0.5~6A |  | 5400000
MMS-63S | 63A (45~63)A | 2000000 | DMP06i-TZA 2a1b AC/DC85~260V | 0.5~6A |  | 5800000
MMS-100S | 75A (55~75)A | 3600000 | DMP65i-S 2a1b AC/DC85~260V | 5~65A |  | 4800000
MMS-100S | 90A (70~90) | 4000000 | DMP65i-TA 2a1b AC/DC85~260V | 5~65A |  | 5000000
|  |  | DMP65i-TZ 2a1b AC/DC85~260V | 5~65A |  | 5400000
PHỤ KIỆN MMS |  |  | DMP65i-TZA 2a1b AC/DC85~260V | 5~65A |  | 5800000
Tiếp điểm phụ (gắn bên trên): FX 1NO+1NC |  | 190000 | KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol)
Tiếp điểm phụ (gắn bên hông): LX 1NO+1NC |  | 220000 | Tên hàng | Tiếp điểm phụ | In (A) | Giá bán
Any Trip Alarm Switch: LA 1NO+1NC |  | 280000 | MC-9a/4 |  | 9A | 500000
Magnetic Trip Alarm Switch: LAM 1NO+1NC |  | 300000 | MC-12a/4 |  | 12A | 530000
|  |  | MC-18a/4 |  | 18A | 720000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA loại DC Coil (DC Volt) |  |  | MC-22a/4 |  | 22A | 830000
Tên hàng | In (A) | Giá bán | MC-32a/4 |  | 32A | 1250000
MC-6a (VDC) | 6A (1a) | 450000 | MC-40a/4 |  | 40A | 1350000
MC-9a (VDC) | 9A (1a) | 500000 | MC-50a/4 |  | 50A | 2050000
MC-12a (VDC) | 12A (1a) | 600000 | MC-65a/4 |  | 65A | 2460000
MC-18a (VDC) | 18A (1a) | 740000 | MC-75a/4 |  | 75A | 3150000
MC-9b (VDC) | 9A (1a1b) | 590000 | MC-85a/4 |  | 85A | 3400000
MC-12b (VDC) | 12A (1a1b) | 680000 | MC-100a/4 | (2a2b) | 100A | 6500000
MC-18b (VDC) | 18A (1a1b) | 940000 | MC-130a/4 | (2a2b) | 130A | 7000000
MC-22b (VDC) | 22A (1a1b) | 1050000 | MC-150a/4 | (2a2b) | 150A | 8150000
MC-32a (VDC) | 32A (1a1b) | 1260000 | MC-185a/4 | (2a2b) | 185A | 9100000
MC-40a (VDC) | 40A (1a1b) | 1450000 | MC-225a/4 | (2a2b) | 225A | 10300000
MC-50a (VDC) | 50A (1a1b) | 1980000 | MC-265a/4 | (2a2b) | 265A | 16600000
MC-65a (VDC) | 65A (1a1b) | 2460000 | MC-330a/4 | (2a2b) | 330A | 18900000
MC-75a (VDC) | 75A (1a1b) | 3220000 | MC-400a/4 | (2a2b) | 400A | 20900000
MC-85a (VDC) | 85A (1a1b) | 3900000 | MC-500a/4 | (2a2b) | 500A | 32000000
MC-100a (VDC) | 100A (1a1b) | 3960000 | MC-630a/4 | (2a2b) | 630A | 35000000
MC-150a (VDC) | 150A (1a1b) | 5900000 | MC-800a/4 | (2a2b) | 800A | 42000000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT