## MCCB
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 20-03-2022)
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha |  |  |  | Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 750000 | ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1150000
ABN62c | 60A | 30 | 850000 | ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1400000
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 999000 | ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2650000
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1840000 | ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 6300000
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 4500000 | ABN804c | 500-630A | 45 | 11800000
ABS32c | 5-10-15-20-30A | 25 | 720000 | ABN804c | 700-800A | 45 | 13800000
ABS52c | 15~50A | 35 | 800000 | ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1200000
ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1330000 | ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1800000
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 1980000 | ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 3000000
BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 85000 | ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 7150000
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 115000 | ABS804c | 500-630A | 75 | 15500000
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha |  |  |  | ABS804c | 700-800A | 75 | 17500000
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | ABS1004b | 1000A | 65 | 29500000
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 860000 | ABS1204b | 1200A | 65 | 32000000
ABN63c | 60A | 18 | 999000 | TS1000N 4P | 1000A | 50 | 45000000
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1150000 | TS1250N 4P | 1250A | 50 | 48000000
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 2180000 | TS1600N 4P | 1600A | 50 | 59000000
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 5480000 | TS1000H 4P | 1000A | 70 | 47000000
ABN803c | 500-630A | 45 | 10500000 | TS1250H 4P | 1250A | 70 | 50000000
ABN803c | 700-800A | 45 | 12000000 | TS1600H 4P | 1600A | 70 | 61000000
ABS33c | 5-10-20-30A | 14 | 840000 | Cầu dao điện ELCB 2 pha loại chống rò điện
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 950000 | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1550000 | 32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 340000
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2550000 | 32GRhd/ 32GRhS | 15-20-30A | 2.5 | 310000
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 5800000 | 32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 340000
ABS803c | 500-630A | 75 | 12500000 | EBS52Fb | 40-50A | 5 | 585000
ABS803c | 700-800A | 75 | 13500000 | EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 1035000
ABS1003b | 1000A | 65 | 25500000 | EBN52c | 30-40-50A | 30 | 1390000
ABS1203b | 1200A | 65 | 27000000 | EBN102c | 60-75-100A | 35 | 1900000
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 39000000 | Cầu dao điện ELCB 3 pha loại khối chống rò điện
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 41000000 | EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1750000
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51000000 | EBN103c | 60,75,100A | 18 | 2250000
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 40000000 | EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 4900000
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 42000000 | EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 8900000
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52000000 | EBN803c | 500,630A | 37 | 17000000
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55000000 | EBN803c | 800A | 37 | 20500000
'- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT
MCCB 3 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7-0.85-1.0) x ln max |  |  |  | Cầu dao điện ELCB 4 cực loại khối chống rò điện
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
ABS103c FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 1925000 | EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 3135000
ABS203c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 2800000 | EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 37 | 3600000
MCCB 4 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7,0.85,1.0)xln max |  |  |  | EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 7100000
ABS104c FMU | 20,25,32,40,50,63,80,100,125A | 37 | 2150000 | EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 12650000
ABS204c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 3465000
PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB) |  |  |  | PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB)
Cuộn đóng ngắt | SHT for ABN100c~ABH250c |  | 720000 |  | DH100-S for ABN103c |  | 495000
Shunt Trip | SHT for ABN403c~803c |  | 850000 | Tay xoay | DH125-S for ABS125c |  | 520000
(SHT) | SHT for ABS1003b~1204b |  | 1150000 | (Handle) | DH250-S for ABH250c |  | 530000
| SHT for TS1000~1600 |  | 1200000 | (DH loại gắn trực tiếp) | N~70S for ABN403c |  | 995000
Cuộn bảo vệ thấp áp | UVT for ABN100c~ABBH250c |  | 900000 |  | N~80S for ABN803c |  | 1020000
Under Vol. Trip | UVT for ABN403c~803c |  | 1050000 |  | EH100-S for ABN103c |  | 740000
(UVT) | UVT for ABS1003b~1204b |  | 1350000 | (EH loại gắn ngoài) | EH125-S for ABS125c |  | 750000
| UVT for TS1000~1600 |  | 1450000 |  | EH250-S for ABN250c |  | 780000
Tiếp điểm phụ | AX for ABN100c~ABH250c |  | 280000 |  | E-70U-S for ABN403c |  | 1650000
Auxiliary switch | AX for ABN403c~803c |  | 420000 |  | E-80U-S for ABN803c |  | 1900000
(AX) | AX for ABS1003b~1204b |  | 450000 |  | MOP M1 for ABN52c~104c |  | 4000000
| AX for TS1000~1600 |  | 360000 | Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB | MOP M2 for ABS/H103c~104c |  | 5000000
Tiếp điểm cảnh báo | AL for ABN100c~ABH250c |  | 280000 |  | MOP M3 for ABN/S/H202c~204c |  | 6000000
Alarm switch | AL for ABN403c~803c |  | 420000 | Motor operator: | MOP M4 for ABN/S/H402c~404c |  | 7500000
(AL) | AL for ABS1003b~1204b |  | 450000 | (MOP) | MOP M5 for ABN/S/H802c~804c |  | 9000000
| AL for TS1000~1600 |  | 360000 |  | MOP M6 for ABS1003b~1204b |  | 10500000
AL và AX | AL/AX for ABN100c~ABH250c |  | 600000 |  | MI-13S for ABN53~103c |  | 720000
| IB-13 for ABN52~103c |  | 9000 | Khóa liên động | MI-23S for ABS103c |  | 730000
Tấm chắn pha: | IB-23 for ABS103c~ABN/S203c |  | 18000 | (Mechanical interlock) | MI-33S for ABN/S203c |  | 750000
Insulation barrier | B-43B for ABN/S403c |  | 32000 |  | MI-43S for ABN/S403c |  | 1050000
| Barrier insulation for ABS803c/TS630 |  | 35000 |  | MI-83S for ABN/S803c |  | 1200000
| Barrier insulation for ABS1200b |  | 38000 | Thanh cái | Busbar for ABN/S803c |  | 2100000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## MCB, RCCB
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 20-03-2022)
Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) |  |  |  | Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
BKN 1P / BKJ63N 1P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 89000 | RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4.5 | 440000
BKN 1P / BKJ63N 1P | 40-50-63A | 6KA | 94000 | RKC 1P+N | 6-10-16-20-25 | 6 | 780000
BKN 2P / BKJ63N 2P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 195000 | RKC 1P+N | 32A | 4.5 | 780000
BKN 2P / BKJ63N 2P | 40-50-63A | 6KA | 200000 | RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 920000
BKN 3P / BKJ63N 3P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 310000 | Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn thanh ray)
BKN 3P / BKJ63N 3P | 40-50-63A | 6KA | 315000 | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
BKN 4P / BKJ63N 4P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 450000 | RKN 1P+N | 25-32-40A | 6KA | 670000
BKN 4P / BKJ63N 4P | 40-50-63A | 6KA | 515000 | RKN 1P+N | 63A | 6KA | 685000
BKN-b 1P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 125000 | RKN 3P+N | 25-32-40A | 6KA | 950000
BKN-b 1P | 40-50-63A | 10KA | 146000 | RKN 3P+N | 63A | 6KA | 1050000
BKN-b 2P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 272000 | RKN-b 1P+N | 25-32-40A | 10KA | 830000
BKN-b 2P | 40-50-63A | 10KA | 308000 | RKN-b 1P+N | 63A | 10KA | 890000
BKN-b 3P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 435000 | RKN-b 1P+N | 80~100A | 10KA | 1050000
BKN-b 3P | 40-50-63A | 10KA | 530000 | RKN-b 3P+N | 25-32-40A | 10KA | 1150000
BKN-b 4P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 650000 | RKN-b 3P+N | 63A | 10KA | 1350000
BKN-b 4P | 40-50-63A | 10KA | 760000 | RKN-b 3P+N | 80~100A | 10KA | 1550000
BKH 1P | 80-100A | 10KA | 245000
BKH 1P | 125A | 10KA | 450000 | Surge Protective Device
BKH 2P | 80-100A | 10KA | 525000 | Tên hàng | Rated voltage-KV-KA | Pole | Giá bán
BKH 2P | 125A | 10KA | 590000 | SPL2-80S | 220VAC-3.0KV-80KA | 2W+G | 7600000
BKH 3P | 80-100A | 10KA | 830000 | SPY2-40S | 380/220VAC-2.5KV-40KA | 4W+G | 7600000
BKH 3P | 125A | 10KA | 920000 | SPY2-80S | 380/220VAC-3.0KV-80KA | 4W+G | 10500000
BKH 4P | 80-100A | 10KA | 1080000 | SPY1-120S | 380/220VAC-2.0KV-120KA | 4W+G | 13000000
BKH 4P | 125A | 10KA | 1400000 | SPY1-160S | 380/220VAC-2.0KV-160KA | 4W+G | 17500000
|  |  |  | SPY1-200S | 380/220-2.0KV-200KA | 4W+G | 17600000
Thiết bị chống sét (Surge Protective Device) |  |  |  | SPT2-40S | 220VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 8200000
Tên hàng | Uc [V] L/N-PE | Icu(KA) | Giá bán | SPT2-40S | 380VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 8200000
BK05S-T3 2P | 385V | 10KV | 1300000 | SPT2-80S | 380VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 10200000
BK05S-T3 4P | 385V | 10KV | 2600000 | SPT1-120S | 380VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 13000000
BK10S-T2 2P | 385V | 20KA | 1450000 | SPT1-160S | 380VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 17200000
BK10S-T2 3P | 385V | 20KA | 1600000 | SPT2-80S | 440VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 10800000
BK10S-T2 4P | 385V | 20KA | 2900000 | SPT1-120S | 440VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 13500000
BK20S-T2 2P | 385V | 40KA | 1650000 | SPT1-160S | 440VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 17200000
BK20S-T2 3P | 385V | 40KA | 1900000 | SPY-220S 240KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 15800000
BK20S-T2 4P | 385V | 40KA | 4000000 | MCB Box
BK30S-T2 2P | 385V | 60KA | 1800000 | Tên hàng | Số nhánh |  | Giá bán
BK30S-T2 3P | 385V | 60KA | 2350000 | LSLB1-16A+N | 366x230x75 |  | 520000
BK30S-T2 4P | 385V | 60KA | 4250000 | LSLB1-20A+N | 438x230x75 |  | 670000
BK40S-T2 1P | 385V | 80KA | 1550000 | LSLB1-24A+N | 295x460x75 |  | 940000
BK40S-T2 2P | 385V | 80KA | 2050000 | MCB Box - Hộp phân phối từ 4 đến 60 nhánh
BK40S-T2 3P | 385V | 80KA | 3300000 | Tên hàng | Số nhánh |  | Giá bán
BK40S-T2 4P | 385V | 80KA | 4950000 | LSLB1-104 | 4way |  | 150000
|  |  |  | LSLB1-108 | 8way |  | 340000
PHỤ KIỆN MCB |  |  |  | LSLB1-112 | 12way |  | 400000
Tên hàng |  |  | Giá bán | LSLB1-116 | 16way |  | 520000
Auxiliary switch: AX for BKN |  |  | 173000 | LSLB1-120 | 20way |  | 670000
Alarm switch: AL for BKN |  |  | 173000 | LSLB1-224 | 24way |  | 940000
Shunt for BKN |  |  | 215000 | LSLB1-232 | 32way |  | 1100000
OVT/UVT for BKN |  |  | 350000 | LSLB1-236 | 36way |  | 1250000
Auxiliary switch: AX for BKN-b/ BKJ63N |  |  | 225000 | LSLB1-240 | 40way |  | 1350000
Alarm switch: AL for BKN-b/ BKJ63N |  |  | 225000 | LSLB1-348 | 48way |  | 1600000
Shunt for BKN-b/ BKJ63N |  |  | 315000 | LSLB1-360 | 60way |  | 1950000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## Contactor & Rơle
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 20-03-2022)
KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil |  |  | RƠ LE NHIỆT
Tên hàng | In (A) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Giá bán
MC-6a (1) | 6A (1a) | 310000 | MT-12 (1) | 0.63~18A | 325000
MC-9a (1) | 9A (1a) | 330000 | MT-32 (2) | 0.63~19A | 375000
MC-12a (1) | 12A (1a) | 350000 | MT-32 (2) | 21.5~40A | 375000
MC-18a (1) | 18A (1a) | 520000 | MT-63 (3) | 34-50, 45-65A | 770000
MC-9b (2) | 9A (1a1b) | 350000 | MT-95 (4) | 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A | 1230000
MC-12b (2) | 12A (1a1b) | 395000 | MT-150 (5) | 80-105A, 95-130A,110-150A | 1830000
MC-18b (2) | 18A (1a1b) | 570000 | MT-225 (6) | 85-125,100-160,120-185,160-240A | 3025000
MC-22b (2) | 22A (1a1b) | 700000 | MT-400 (7) | 200-330A và 260-400A | 4400000
MC-32a (2) | 32A (2a2b) | 1000000 | MT-800 (8) | 400-630A và 520-800A | 7850000
MC-40a (2) | 40A (2a2b) | 1180000 | RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays
MC-50a (3) | 50A (2a2b) | 1500000 | GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 810000
MC-65a (3) | 65A (2a2b) | 1700000 | GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 1200000
MC-75a (4) | 75A (2a2b) | 1900000 | GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 860000
MC-85a (4) | 85A (2a2b) | 2300000 | GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 1250000
MC-100a (4) | 100A (2a2b) | 2990000 | GMP60-T (1c) | 0.5~6A, 3~30A, 5~60A | 750000
MC-130a (5) | 130A (2a2b) | 3600000 | (1) MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại
MC-150a (5) | 150A (2a2b) | 4650000 | từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
MC-185a (6) | 185A (2a2b) | 5890000 | 7-10A; 9-13A; 12-18A;
MC-225a (6) | 225A (2a2b) | 7000000 | (2) MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:
MC-265a (7) | 265A (2a2b) | 9500000 | 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
MC-330a (7) | 330A (2a2b) | 10350000 | 16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A;
MC-400a (7) | 400A (2a2b) | 11800000 | (3) MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a
MC-500a (8) | 500A (2a2b) | 23650000 | (4) MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a
MC-630a (8) | 630A (2a2b) | 24800000 | (5) MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a
MC-800a (8) | 800A (2a2b) | 31500000 | (6) MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a
MC-1260a | AC100-240V, DC100-220V 2a2b | 46600000 | (7) MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a
MC-1400a | AC100-240V, DC100-220V 2a2b | 66700000 | (8) MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a
MC-1700a | AC100-240V, DC100-220V 2a2b | 78300000 | * GMP22 dùng cho MC-9b~22b, GMP40 dùng cho MC32a-40a
MC-2100a | AC100-240V, DC100-220V 2a2b | 94600000 | CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ
|  |  | Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b |  | 165000
CONTACTOR RELAYS |  |  | Coil for MC32a, 40a |  | 165000
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles AC | 450000 | Coil for MC-50a, 65a |  | 215000
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles AC | 530000 | Coil for MC-75a, 85a, 100a |  | 260000
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles AC | 620000 | Coil for MC-130a, 150a |  | 1375000
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles DC | 490000 | Coil for MC-185a, 225a |  | 1900000
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles DC | 580000 | Coil for MC-330a, 400a |  | 3410000
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles DC | 680000 | Coil for MC-630a, 800a |  | 4600000
TIẾP ĐIỂM PHỤ |  |  | TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR)
UA-1 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 95000 | AC-9 | MC-6a~40a | 380000
UA-2 (bên trên) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 95000 | AC-50 | MC-50a~65a | 500000
UA-4 (bên trên) | 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a | 155000 | AC-75 | MC-75a~100a | 500000
AU-100 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a | 210000 | HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser)
KHÓA LIÊN ĐỘNG |  |  | MW-9bB~22bB | Steel dùng cho MC-6a~22b | 675000
UR-2 | MC-6a~150a | 200000 | MW-32aB/40aB | Steel dùng cho MC-32a, 40a | 920000
AR-180 | MC-185a~400a | 725000 | MW-50aB/65aB | Steel dùng cho MC-50a, 65a | 1200000
AR-600 | MC-500a~800a | 10780000 | MW-75aB~100aB | Steel dùng cho MC-75a~100a | 1250000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## ACB
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 20-03-2022)
Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) |  |  |  | Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại kéo ra kéo vào)
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
AN-06D3-06H AG6 | 630A | 65 | 40700000 | AN-06D3-06A AG6 | 630A | 65 | 49500000
AN-08D3-08H AG6 | 800A | 65 | 45000000 | AN-08D3-08A AG6 | 800A | 65 | 50600000
AN-10D3-10H AG6 | 1000A | 65 | 46000000 | AN-10D3-10A AG6 | 1000A | 65 | 53900000
AN-13D3-13H AG6 | 1250A | 65 | 47300000 | AN-13D3-13A AG6 | 1250A | 65 | 55000000
AN-16D3-16H AG6 | 1600A | 65 | 51700000 | AN-16D3-16A AG6 | 1600A | 65 | 58300000
AS-20E3-20H AG6 | 2000A | 85 | 66000000 | AS-20E3-20A AG6 | 2000A | 85 | 79200000
AS-25E3-25H AG6 | 2500A | 85 | 91000000 | AS-25E3-25A AG6 | 2500A | 85 | 81400000
AS-32E3-32H AG6 | 3200A | 85 | 104000000 | AS-32E3-32A AG6 | 3200A | 85 | 100000000
AS-40E3-40V AG6 | 4000A | 85 | 175000000 | AS-40E3-40A AG6 | 4000A | 85 | 121000000
AS-40F3-40H AG6 | 4000A | 100 | 182000000 | AS-40F3-40A AG6 | 4000A | 100 | 198000000
AS-50F3-50H AG6 | 5000A | 100 | 188000000 | AS-50F3-50A AG6 | 5000A | 100 | 210000000
AS-63G3-63H AG6 | 6300A | 120 | 310000000 | AS-63G3-63A AG6 | 6300A | 120 | 338800000
ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) |  |  |  | ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kéo vào)
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán
AN-06D4-06H AG6 | 630A | 65 | 46200000 | AN-06D4-06A AG6 | 630A | 65 | 55000000
AN-08D4-08H AG6 | 800A | 65 | 50600000 | AN-08D4-08A AG6 | 800A | 65 | 58300000
AN-10D4-10H AG6 | 1000A | 65 | 52800000 | AN-10D4-10A AG6 | 1000A | 65 | 60500000
AN-13D4-13H AG6 | 1250A | 65 | 55000000 | AN-13D4-13A AG6 | 1250A | 65 | 61600000
AN-16D4-16H AG6 | 1600A | 65 | 59400000 | AN-16D4-16A AG6 | 1600A | 65 | 66000000
AS-20E4-20H AG6 | 2000A | 85 | 78700000 | AS-20E4-20A AG6 | 2000A | 85 | 94600000
AS-25E4-25H AG6 | 2500A | 85 | 105000000 | AS-25E4-25A AG6 | 2500A | 85 | 118800000
AS-32E4-32H AG6 | 3200A | 85 | 125000000 | AS-32E4-32A AG6 | 3200A | 85 | 147000000
AS-40E4-40V AG6 | 4000A | 85 | 212000000 | AS-40E4-40A AG6 | 4000A | 85 | 226000000
AS-40F4-40H AG6 | 4000A | 100 | 220000000 | AS-40F4-40A AG6 | 4000A | 100 | 239800000
AS-50F4-50H AG6 | 5000A | 100 | 225500000 | AS-50F4-50A AG6 | 5000A | 100 | 250800000
AS-63G4-63H AG6 | 6300A | 120 | 399000000 | AS-63G4-63A AG6 | 6300A | 120 | 430000000
PHỤ KIỆN ACB |  |  |  | PHỤ KIỆN ACB
Bộ bảo vệ thấp áp | UVT coil |  | 2200000 | Khóa liên động | 2-way (dùng cho 2 ACB) |  | 8500000
(UVT+UDC) | UDC: UVT Time Delay Controller |  | 2400000 | (Mechanical Interlock) | 3-way (dùng cho 3 ACB) |  | 16000000
Shunt Coil (cuộn mở) | SHT for ACB |  | 1200000 | Tấm chắn pha | IB for ACB 630A~6300A |  | 450000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## ACB Body
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 20-03-2022)
ACB METASOL 3 Pha loại cố định - chưa có Motor, SHT, CC và UVT |  |  |  | ACB loại kéo ra kéo vào - chưa có chưa có Motor, SHT, CC và UVT
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
AN-06D3-06H NG5 without ACC | 630A | 65 | 28000000 | AN-06D3-06A NG5 without ACC | 630A | 65 | 36300000
AN-08D3-08H NG5 without ACC | 800A | 65 | 32300000 | AN-08D3-08A NG5 without ACC | 800A | 65 | 37400000
AN-10D3-10H NG5 without ACC | 1000A | 65 | 33300000 | AN-10D3-10A NG5 without ACC | 1000A | 65 | 40700000
AN-13D3-13H NG5 without ACC | 1250A | 65 | 34600000 | AN-13D3-13A NG5 without ACC | 1250A | 65 | 41800000
AN-16D3-16H NG5 without ACC | 1600A | 65 | 36000000 | AN-16D3-16A NG5 without ACC | 1600A | 65 | 45100000
AS-20E3-20H NG5 without ACC | 2000A | 85 | 51000000 | AS-20E3-20A NG5 without ACC | 2000A | 85 | 66000000
AS-25E3-25H NG5 without ACC | 2500A | 85 | 78000000 | AS-25E3-25A NG5 without ACC | 2500A | 85 | 88000000
AS-32E3-32H NG5 without ACC | 3200A | 85 | 92000000 | AS-32E3-32A NG5 without ACC | 3200A | 85 | 109000000
AS-40E3-40V NG5 without ACC | 4000A | 85 | 162000000 | AS-40E3-40A NG5 without ACC | 4000A | 85 | 178000000
AS-40F3-40H NG5 without ACC | 4000A | 100 | 170000000 | AS-40F3-40A NG5 without ACC | 4000A | 100 | 185000000
AS-50F3-50H NG5 without ACC | 5000A | 100 | 175300000 | AS-50F3-50A NG5 without ACC | 5000A | 100 | 191000000
AS-63G3-63H NG5 without ACC | 6300A | 120 | 297300000 | AS-63G3-63A NG5 without ACC | 6300A | 120 | 325600000
ACB METASOL 4 cực loại cố định - chưa có Motor, SHT, CC và UVT |  |  |  | ACB loại kéo ra kéo vào - chưa có chưa có Motor, SHT, CC và UVT
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán
AN-06D4-06H NG5 without ACC | 630A | 65 | 33000000 | AN-06D4-06A NG5 without ACC | 630A | 65 | 41800000
AN-08D4-08H NG5 without ACC | 800A | 65 | 37500000 | AN-08D4-08A NG5 without ACC | 800A | 65 | 45100000
AN-10D4-10H NG5 without ACC | 1000A | 65 | 39000000 | AN-10D4-10A NG5 without ACC | 1000A | 65 | 47300000
AN-13D4-13H NG5 without ACC | 1250A | 65 | 41800000 | AN-13D4-13A NG5 without ACC | 1250A | 65 | 49000000
AN-16D4-16H NG5 without ACC | 1600A | 65 | 46000000 | AN-16D4-16A NG5 without ACC | 1600A | 65 | 55000000
AS-20E4-20H NG5 without ACC | 2000A | 85 | 68000000 | AS-20E4-20A NG5 without ACC | 2000A | 85 | 81400000
AS-25E4-25H NG5 without ACC | 2500A | 85 | 95000000 | AS-25E4-25A NG5 without ACC | 2500A | 85 | 105600000
AS-32E4-32H NG5 without ACC | 3200A | 85 | 112000000 | AS-32E4-32A NG5 without ACC | 3200A | 85 | 135000000
AS-40E4-40V NG5 without ACC | 4000A | 85 | 202000000 | AS-40E4-40A NG5 without ACC | 4000A | 85 | 215000000
AS-40F4-40H NG5 without ACC | 4000A | 100 | 208000000 | AS-40F4-40A NG5 without ACC | 4000A | 100 | 226600000
AS-50F4-50H NG5 without ACC | 5000A | 100 | 215000000 | AS-50F4-50A NG5 without ACC | 5000A | 100 | 237600000
AS-63G4-63H NG5 without ACC | 6300A | 120 | 389000000 | AS-63G4-63A NG5 without ACC | 6300A | 120 | 410000000
PHỤ KIỆN ACB |  |  |  | PHỤ KIỆN ACB
Mô tơ nạp | Motor |  | 5500000 | Cuộn mở | SHT |  | 1200000
Tiếp điểm phụ | BX,5a5b |  | 1000000 | Cuộn đóng | Closing coil |  | 1500000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## Susol MCCB 3 & 4P
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 20-03-2022)
MCCB loại High-End, Susol Series Icu từ 50KA-150KA, Ics=100% Icu
Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha |  |  |  | Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 4 Pha
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
FTU: loại không chỉnh dòng |  |  |  | FTU: Fixed thermal, fixed magnetic trip units
TD100N FTU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2100000 | TD100N FTU100 4P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2500000
TD160N FTU160 3P | 125A | 50 | 2600000 | TD160N FTU160 4P | 125A | 50 | 3200000
TD160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3250000 | TD160N FTU160 4P | 160A | 50 | 4340000
TS100N FTU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2200000 | TS100N FTU100 4P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2830000
TS160N FTU160 3P | 100, 125A | 50 | 2950000 | TS160N FTU160 4P | 100, 125A | 50 | 3450000
TS160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3470000 | TS160N FTU160 4P | 160A | 50 | 4510000
TS250N FTU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 4500000 | TS250N FTU250 4P | 125, 160, 200A | 50 | 5940000
TS250N FTU250 3P | 250A | 50 | 5360000 | TS250N FTU250 4P | 250A | 50 | 7080000
TS400N FTU400 3P | 300, 400A | 65 | 6950000 | TS400N FTU400 4P | 300, 400A | 65 | 9000000
TS630N FTU630 3P | 500, 630A | 65 | 11130000 | TS630N FTU630 4P | 500, 630A | 65 | 12000000
TS800N FTU800 3P | 800A | 65 | 13850000 | TS800N FTU800 4P | 800A | 65 | 16000000
FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 x ln |  |  |  | FMU: Adjustable thermal: 0.8~1 x ln, fixed magnetic
TD100N FMU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2150000 | TD100N FMU100 4P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2620000
TD160N FMU160 3P | 125A | 50 | 2890000 | TD160N FMU160 4P | 125A | 50 | 3950000
TD160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3360000 | TD160N FMU160 4P | 160A | 50 | 5000000
TS100N FMU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2330000 | TS100N FMU100 4P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 3150000
TS160N FMU160 3P | 100, 125A | 50 | 3050000 | TS160N FMU160 4P | 100, 125A | 50 | 3990000
TS160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3620000 | TS160N FMU160 4P | 160A | 50 | 5100000
TS250N FMU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 4740000 | TS250N FMU250 4P | 125, 160, 200A | 50 | 6250000
TS250N FMU250 3P | 250A | 50 | 5670000 | TS250N FMU250 4P | 250A | 50 | 7500000
TS400N FMU400 3P | 300, 400A | 65 | 7850000 | TS400N FMU400 4P | 300, 400A | 65 | 9500000
TS630N FMU630 3P | 500, 630A | 65 | 12470000 | TS630N FMU630 4P | 500, 630A | 65 | 14500000
TS800N FMU800 3P | 800A | 65 | 14780000 | TS800N FMU800 4P | 800A | 65 | 18200000
ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ) |  |  |  | ATU: Adjustable thermal: 0.8~1xln, Adjustable magnetic: 5~10xln
TS160N ATU160 3P | 125A | 50 | 3300000 | TS160N ATU160 4P | 125A | 50 | 4290000
TS160N ATU160 3P | 160A | 50 | 3830000 | TS160N ATU160 4P | 160A | 50 | 5500000
TS250N ATU250 3P | 200A | 50 | 4620000 | TS250N ATU250 4P | 200A | 50 | 6570000
TS250N ATU250 3P | 250A | 50 | 6090000 | TS250N ATU250 4P | 250A | 50 | 8000000
TS400N ATU400 3P | 400A | 65 | 8200000 | TS400N ATU400 4P | 400A | 65 | 10500000
TS630N ATU630 3P | 630A | 65 | 12500000 | TS630N ATU630 4P | 630A | 65 | 17000000
TS800N ATU800 3P | 800A | 65 | 15250000 | TS800N ATU800 4P | 800A | 65 | 19200000
ETS: loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln |  |  |  | ETS: Electronic trip units: chỉnh 13 bước từ 0.4->1 x ln
TS100N ETS23 3P | 80A | 50 | 3820000 | TS100N ETS23 4P | 80A | 50 | 4500000
TS160N ETS23 3P | 40, 80, 160A | 50 | 4730000 | TS160N ETS23 4P | 40, 80, 160A | 50 | 6160000
TS250N ETS23 3P | 250A | 50 | 6720000 | TS250N ETS23 4P | 250A | 50 | 8500000
TS400N ETS33 3P | 400A | 65 | 9650000 | TS400N ETS33 4P | 400A | 65 | 11500000
TS630N ETS33 3P | 630A | 65 | 14800000 | TS630N ETS33 4P | 630A | 65 | 17200000
TS800N ETS43 3P | 800A | 65 | 16500000 | TS800N ETS43 4P | 800A | 65 | 20000000
AG6: loại chỉnh dòng 7 bước từ 0.4->1 x ln |  |  |  | Trip relay type AG6: chỉnh 7 bước từ 0.4->1 x ln
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 39000000 | TS1000N 4P | 1000A | 50 | 45000000
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 41000000 | TS1250N 4P | 1250A | 50 | 48000000
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51000000 | TS1600N 4P | 1600A | 50 | 59000000
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 40000000 | TS1000H 4P | 1000A | 70 | 47000000
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 42000000 | TS1250H 4P | 1250A | 70 | 50000000
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52000000 | TS1600H 4P | 1600A | 70 | 61000000
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55000000 | TS1000L 4P | 1000A | 150 | 56000000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## Contactor 4P, 3P DC, MMS, Gimac
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 20-03-2022)
Manual Motor Starter |  |  | Rơ le bảo vệ kỹ thuật số (Digital Protection Relay)
Tên hàng | In (A) | Giá bán | Tên hàng | Thông số |  | Giá bán
MMS-32S | 0.63A (0.4~0.63)A | 638000 | Đồng hồ điện đa năng kỹ thuật số (Digital Power MultiMeter )
MMS-32S | 1.0A (0.63~1.0)A | 638000 | GIMAC-1000 EX,M485,5A,50Hz,AC/DC100~240V |  |  | 7800000
MMS-32S | 1.6A (1.0~1.6)A | 638000 | Thiết bị điều khiển và đo lường đa năng kỹ thuật số
MMS-32S | 2.5A (1.6~2.5)A | 638000 | (Digital Integrated MultiMetering & Control Device)
MMS-32S | 4A (2.5~4)A | 638000 | GIMAC-115P NO,RS,M,5A,50Hz,AC/DC110V |  |  | 20000000
MMS-32S | 6A (4~6)A | 638000 | RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays
MMS-32S | 8A (5~8)A | 638000 | Tên hàng | In (A) |  | Giá bán
MMS-32S | 10A (6~10)A | 638000 | GMP22-2S (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 810000
MMS-32S | 13A (9~13)A | 699000 | GMP22-3S (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A |  | 1200000
MMS-32S | 17A (11~17)A | 699000 | GMP40-2S (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 860000
MMS-32S | 22A (14~22)A | 699000 | GMP40-3S (1a1b) | 4~20A, 8~40A |  | 1250000
MMS-32S | 26A (18~26)A | 699000 | GMP60-T (1c) | 0.5~6A, 3~30A, 5~60A |  | 750000
MMS-32S | 32A (22~32A) | 699000 | RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay
MMS-63S | 40A (28~40)A | 1695000 | Tên hàng | In (A) |  | Giá bán
MMS-63S | 50A (34~50)A | 1730000 | DMP06i-Z 2a1b AC/DC85~260V | 0.5~6A |  | 4000000
MMS-63S | 63A (45~63)A | 1730000 | DMP06i-TZ 2a1b AC/DC85~260V | 0.5~6A |  | 4500000
MMS-100S | 75A (55~75)A | 3180000 | DMP06i-TZA 2a1b AC/DC85~260V | 0.5~6A |  | 4800000
MMS-100S | 90A (70~90) | 3600000 | DMP65i-T 2a1b AC/DC85~260V | 5~65A |  | 4000000
MMS-100S | 100A (80~100) | 3600000 | DMP65i-TZ 2a1b AC/DC85~260V | 5~65A |  | 4500000
|  |  | DMP65i-TZA 2a1b AC/DC85~260V | 5~65A |  | 4800000
PHỤ KIỆN MMS |  |  | KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol)
Tiếp điểm phụ (gắn bên trên): FX 1NO+1NC |  | 160000 | Tên hàng | Tiếp điểm phụ | In (A) | Giá bán
Tiếp điểm phụ (gắn bên hông): LX 1NO+1NC |  | 180000 | MC-6a/4 |  | 6A | 400000
Any Trip Alarm Switch: LA 1NO+1NC |  | 240000 | MC-9a/4 |  | 9A | 440000
Magnetic Trip Alarm Switch: LAM 1NO+1NC |  | 250000 | MC-12a/4 |  | 12A | 470000
|  |  | MC-18a/4 |  | 18A | 640000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA loại DC Coil (DC Volt) |  |  | MC-22a/4 |  | 22A | 750000
Tên hàng | In (A) | Giá bán | MC-32a/4 |  | 32A | 1150000
MC-6a (VDC) | 6A (1a) | 400000 | MC-40a/4 |  | 40A | 1260000
MC-9a (VDC) | 9A (1a) | 450000 | MC-50a/4 |  | 50A | 1940000
MC-12a (VDC) | 12A (1a) | 530000 | MC-65a/4 |  | 65A | 2270000
MC-18a (VDC) | 18A (1a) | 660000 | MC-75a/4 |  | 75A | 2900000
MC-9b (VDC) | 9A (1a1b) | 540000 | MC-85a/4 |  | 85A | 3150000
MC-12b (VDC) | 12A (1a1b) | 620000 | MC-100a/4 | (2a2b) | 100A | 5660000
MC-18b (VDC) | 18A (1a1b) | 850000 | MC-130a/4 | (2a2b) | 130A | 6520000
MC-22b (VDC) | 22A (1a1b) | 920000 | MC-150a/4 | (2a2b) | 150A | 7570000
MC-32a (VDC) | 32A (1a1b) | 1110000 | MC-185a/4 | (2a2b) | 185A | 8180000
MC-40a (VDC) | 40A (1a1b) | 1300000 | MC-225a/4 | (2a2b) | 225A | 9580000
MC-50a (VDC) | 50A (1a1b) | 1750000 | MC-265a/4 | (2a2b) | 265A | 15390000
MC-65a (VDC) | 65A (1a1b) | 2200000 | MC-330a/4 | (2a2b) | 330A | 16640000
MC-75a (VDC) | 75A (1a1b) | 2850000 | MC-400a/4 | (2a2b) | 400A | 17900000
MC-85a (VDC) | 85A (1a1b) | 3350000 | MC-500a/4 | (2a2b) | 500A | 28370000
MC-100a (VDC) | 100A (1a1b) | 3500000 | MC-630a/4 | (2a2b) | 630A | 30270000
MC-150a (VDC) | 150A (1a1b) | 5200000 | MC-800a/4 | (2a2b) | 800A | 37160000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## Susol MCCB 2P, phu kien
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 20-03-2022)
Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 2 Pha |  |  |  | PHỤ KIỆN MCCB Susol
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng |  |  | Giá bán
FTU: loại không chỉnh dòng |  |  |  | Shunt release: SHT for TD/TS100->800 |  |  | 700000
(Fixed thermal, fixed magnetic trip units) |  |  |  | Undervoltage release: UVT for TD/TS100->800 |  |  | 1100000
TD100N FTU100 2P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 1800000 | Auxiliary switch: AX for TD/TS100->800 |  |  | 330000
TD160N FTU160 2P | 100, 125A | 50 | 2230000 | Alarm switch: AL for TD/TS100->800 |  |  | 330000
TD160N FTU160 2P | 160A | 50 | 2790000 | Fault alarm switch: FAL for TD/TS100->800 |  |  | 330000
TS100N FTU100 2P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 1820000 | Auxiliary switch: AX for TS1000~1600 |  |  | 350000
TS160N FTU160 2P | 100, 125A | 50 | 2440000 | Alarm switch: AL for TS1000~1600 |  |  | 350000
TS160N FTU160 2P | 160A | 50 | 2900000 | Motor operator (mô tơ nạp)
TS250N FTU250 2P | 125, 160, 200A | 50 | 3820000 | MOP1 for TD100, 160 |  |  | 4750000
TS250N FTU250 2P | 250A | 50 | 4550000 | MOP2 for TS100, 160, 250 |  |  | 5500000
TS400N FTU400 2P | 300, 400A | 65 | 6300000 | MOP3 for TS400, 630 |  |  | 7590000
TS630N FTU630 2P | 500, 630A | 65 | 7800000 | MOP4 for TS800 |  |  | 8950000
TS800N FTU800 2P | 800A | 65 | 11400000 | Busbar (thanh cái)
FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 x ln |  |  |  | Spreader SP33a for TS400-TS630 |  |  | 950000
(Adjustable thermal: 0.8~1 x ln, fixed magnetic) |  |  |  | Spreader SP43 for TS800 |  |  | 1800000
TD100N FMU100 2P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 1850000 | Busbar for 3P TS1000/1250/1600N |  |  | 9500000
TD160N FMU160 2P | 100, 125A | 50 | 2480000 | Direct Rotary Handle (tay xoay)
TD160N FMU160 2P | 160A | 50 | 2930000 | DH1 for TD100, 160 |  |  | 550000
TS100N FMU100 2P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 1970000 | DH2 for TS250 |  |  | 615000
TS160N FMU160 2P | 100, 125A | 50 | 2570000 | DH3 for TS400, 630 |  |  | 1100000
TS160N FMU160 2P | 160A | 50 | 3050000 | DH4 for TS800 |  |  | 1530000
TS250N FMU250 2P | 125, 160, 200A | 50 | 4020000 | DH5-S TS1000~1600 |  |  | 4565000
TS250N FMU250 2P | 250A | 50 | 4820000 | Extended Rotary Handle (tay xoay)
TS400N FMU400 2P | 300, 400A | 65 | 6750000 | EH1 for TD100, 160 |  |  | 990000
TS630N FMU630 2P | 500, 630A | 65 | 8700000 | EH2 for TS250 |  |  | 1000000
TS800N FMU800 2P | 800A | 65 | 11440000 | EH3 for TS400, 630 |  |  | 1700000
Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 2 Pha |  |  |  | EH4 for TS800 |  |  | 1850000
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | EH5-S TS1000~1600 |  |  | 5250000
ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ) |  |  |  | Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 2 Pha
(Adjustable thermal: 0.8~1xln, Adjustable magnetic: 5~10xln) |  |  |  | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán
TS160N ATU160 2P | 125A | 50 | 2860000 | ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ)
TS160N ATU160 2P | 160A | 50 | 3530000 | TS400N ATU400 2P | 300, 400A | 65 | 7390000
TS250N ATU250 2P | 125, 160, 200A | 50 | 4220000 | TS630N ATU630 2P | 500, 630A | 65 | 9820000
TS250N ATU250 2P | 250A | 50 | 5030000 | TS800N ATU800 2P | 800A | 65 | 13100000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

## DC CB
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 20-03-2022)
DC MCB
Tên hàng |  |  | Pole | Icu(KA) |  | In (A) | Giá bán
| BK63H-DC |  | 1P | 10KA | 250VDC | 1A~63A | 540000
| BK63H-DC |  | 2P | 10KA | 500VDC | 1A~63A | 1100000
| BK63H-DC |  | 3P | 10KA | 750VDC | 1A~63A | 1650000
| BK63H-DC |  | 4P | 10KA | 1000VDC | 1A~63A | 2200000
Susol MCCB DC
Frame | Trip Unit | Model | Pole | Ics=Icu |  | Rated Current, In(A) | Đơn giá (VNĐ)
|  |  |  | 500VDC (2P) | 1000VDC (4P) |  | VNĐ
TD 100AF | FTU | TD100H FTU | 2P | 40 | 40 | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A | 2400000
|  |  | 3P |  |  |  | 2990000
|  |  | 4P |  |  |  | 3760000
| FMU | TD100H FMU | 2P | 40 | 40 | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A Adjustable : (0.8-0.9-1) x In (3 Settings) | 2650000
|  |  | 3P |  |  |  | 3390000
|  |  | 4P |  |  |  | 4200000
TD 160AF | FTU | TD160H FTU | 2P | 40 | 40 | 100, 125, 160 | 2760000
|  |  | 3P |  |  |  | 3380000
|  |  | 4P |  |  |  | 5270000
| FMU | TD160H FMU | 2P | 40 | 40 | 100, 125, 160A Adjustable : (0.8-0.9-1) x In (3 Settings) | 3360000
|  |  | 3P |  |  |  | 4190000
|  |  | 4P |  |  |  | 5950000
TS 100AF | FTU | TS100H FTU | 2P | 40 | 40 | 40, 50, 63, 80, 100A | 2620000
|  |  | 3P |  |  |  | 2970000
|  |  | 4P |  |  |  | 3860000
| FMU | TS100H FMU | 2P | 40 | 40 | 40, 50, 63, 80, 100A Adjustable : (0.8-0.9-1) x In (3 Settings) | 2760000
|  |  | 3P |  |  |  | 3140000
|  |  | 4P |  |  |  | 4110000
TS 160AF | FTU | TS160H FTU | 2P | 40 | 40 | 100, 125, 160 | 3250000
|  |  | 3P |  |  |  | 3600000
|  |  | 4P |  |  |  | 4860000
| FMU | TS160H FMU | 2P | 40 | 40 | 100, 125, 160A Adjustable : (0.8-0.9-1) x In (3 Settings) | 3620000
|  |  | 3P |  |  |  | 4080000
|  |  | 4P |  |  |  | 5250000
| ATU | TS160H ATU | 2P | 40 | 40 | 125, 160A Adjustable : (0.8-0.9-1) x In (3 Settings) | 3860000
|  |  | 3P |  |  |  | 4510000
|  |  | 4P |  |  |  | 5540000
TS 250AF | FTU | TS250H FTU | 2P | 40 | 40 | 125, 160, 200, 250A | 4270000
|  |  | 3P |  |  |  | 4840000
|  |  | 4P |  |  |  | 6790000
| FMU | TS250H FMU | 2P | 40 | 40 | 125, 160, 200, 250A Adjustable : (0.8-0.9-1) x In (3 Settings) | 4950000
|  |  | 3P |  |  |  | 5620000
|  |  | 4P |  |  |  | 7110000
| ATU | TS800H ATU | 2P | 40 | 40 |  | 5250000
|  |  | 3P |  |  |  | 5970000
|  |  | 4P |  |  |  | 7580000
TS 400AF | FTU | TS400H FTU | 2P | 40 | 40 | 300, 400A | 8380000
|  |  | 3P |  |  |  | 9270000
|  |  | 4P |  |  |  | 12710000
| FMU | TS400H FMU | 2P | 40 | 40 | 300, 400A Adjustable : (0.8-0.9-1) x In (3 Settings) | 9330000
|  |  | 3P |  |  |  | 10570000
|  |  | 4P |  |  |  | 13460000
| ATU | TS400H ATU | 2P | 40 | 40 |  | 10030000
|  |  | 3P |  |  |  | 11240000
|  |  | 4P |  |  |  | 14600000
TS 630AF | FTU | TS630H FTU | 2P | 40 | 40 | 500, 550A | 12840000
|  |  | 3P |  |  |  | 14860000
|  |  | 4P |  |  |  | 18660000
| FMU | TS630H FMU | 2P | 40 | 40 | 500, 550A Adjustable : (0.8-0.9-1) x In (3 Settings) | 14060000
|  |  | 3P |  |  |  | 17030000
|  |  | 4P |  |  |  | 20000000
| ATU | TS630H ATU | 2P | 40 | 40 |  | 15680000
|  |  | 3P |  |  |  | 18380000
|  |  | 4P |  |  |  | 21350000
TS 800AF | FTU | TS800H FTU | 2P | 40 | 40 | 700, 800A | 14060000
|  |  | 3P |  |  |  | 15950000
|  |  | 4P |  |  |  | 22170000
| FMU | TS800H FMU | 2P | 40 | 40 | 800A Adjustable : (0.8-0.9-1) x In (3 Settings) | 15950000
|  |  | 3P |  |  |  | 18250000
|  |  | 4P |  |  |  | 24860000
| ATU | TS800H ATU | 2P | 40 | 40 |  | 18250000
|  |  | 3P |  |  |  | 20540000
|  |  | 4P |  |  |  | 25950000
Frame | Trip Unit | Model | Pole | Ics=Icu |  | Rated Current, In(A) | Đơn giá (VNĐ)
VNĐ
TSD250N | FTU | TSD250N | 2P | 1000VDC | 20KA | 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250A | 8140000
|  |  | 4P | 1500VDC |  |  | 12760000
| DSU | TSD250NA | 4P | 1500VDC | Icw/Icm 3KA | 200, 250A | 7040000
| FTU | TSD250H | 4P | 1500VDC | 37KA | 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250A | 13750000
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT